附件：

| 消毒供应中心泛水改造排水通道项目工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） |  | 合计金额（元） | 备注 |  |
| 一 | 沉沙池工程 | 座 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沉沙池（尺寸1.2m*1.2m）、（含开挖） | 座 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沉沙池（尺寸1.5m*1.5m）、（含开挖） | 座 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 污水井（圆形）尺寸直径1.08m、高0.8m，含井盖 | 座 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 二 | 管道工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 145.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 石方开挖含砼地面切割 | m³ | 83.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 土石方回填 | m³ | 72.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 碎石垫层 | m³ | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 细砂回填 | m³ | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 地坪C20砼修复 | m³ | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 三 | 墙体拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标砖墙体拆除 | m2 | 56.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 标砖墙体恢复 | m2 | 39.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 活动板房（架）拆除 | m2 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 四 | 排水沟30cm*20cm（修复） | m | 51.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 碎石垫层 | m³ | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 普通木模板 | m2 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | C15砼（墙、底板） | m³ | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 4 | C15砼（底板）回填 | m³ | 6.50 |  |  |  |  |  |
| 五 | 管道及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HDPE双壁波纹带钢管Φ600（含安装） | 条 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 六 | 清理沟渠废渣（含弃土） | 处 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |