附件1：

传染科发热门诊病房监控清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内信号线 | 五类400米/箱 | 箱 | 3 |
| 2 | 存储硬盘 | 存储时间30天 | 批 | 1 |
| 3 | 交换机 | 包括监控显示器1台（32寸） | 批 | 1 |
| 4 | 辅材 | 线管配件电源线等一批 | 批 | 1 |
| 5 | POE供电交换机 | 16口千兆 | 台 | 1 |
| 6 | 摄像机 | 200万高清半球、200万高清枪式 | 台 | 10 |
| 7 | 监控主机 | 16路 | 台 | 1 |

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

被授权代表

居民身份证复印件（反面）粘贴处

被授权代表

居民身份证复印件（正面）粘贴处