附件:

综合医疗大楼燃气工程清单

| 一 | 管沟土建： | 调压柜至锅炉房外墙段为PE管道，长度约20米，管径为D160，采用埋地敷设方式安装，长度20米、沟宽0.8米、沟深1.2米，细砂回填至管顶0.3米后，铺设燃气PE警示保护板，再用原土回填至现场标高，余土外运。 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 调压柜基础： | 开挖调压柜基础长*宽*深=3m*4m*0.6m；浆铺毛石厚度0.5m、碎石层0.1m、浇灌混凝土0.2m。 |
| 三 | 调压柜围栏： | 在调压柜临道路一侧安装防撞柱；在调压柜基础上安装钢网围栏。 |
| 四 | 燃气调压箱 | 1套 |
| 五 | 其它 | 锅炉房内管道及设施安装 |