贵州医科大学第三附属医院

综合医疗大楼医疗废物暂存间装

附件

| 综合医疗大楼医疗废物暂存间工程量清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 走道贴地砖 | 800*800 | M2 | 101 |  |
| 2 | 医废间1贴地砖 | 600*600 | M2 | 37.5 |  |
| 3 | 医废间2贴地砖 | 600*600 | M2 | 29.1 |  |
| 4 | 登记室贴地砖 | 600*600 | M2 | 29.1 |  |
| 5 | 矿棉板吊顶 | 600*600 | M2 | 95.7 |  |
| 6 | 贴墙砖 | 600*300 | M2 | 82 | 两个医废间 1.8米高 |
| 7 | 防渗漏 | 玻纤布+环氧树脂 各两遍 | M2 | 111.2 | 两个医废间 1米高 |
| 8 | 走道不锈钢隔断 | 2500*2000mm | M2 | 5 |  |
| 9 | 不锈钢双开门 | M1523、M1521 | 樘 | 2 |  |
| 10 | 不锈钢单开门 | M1021 | 樘 | 2 |  |
| 11 | 墙面刮腻子 |  | M2 | 133 |  |
| 12 | 墙面刷乳胶漆 |  | M2 | 133 |  |
| 13 | 踢脚线 |  | M | 88 |  |
| 14 | 洗手盆 |  | 套 | 2 |  |
| 15 | 拖布池 |  | 套 | 2 |  |
| 16 | 空消机插座 | 16A | 套 | 2 | 2.5平方线各20米 |
| 17 | 灯具 |  | 套 | 6 | 1.5平方线各30米 |
| 18 | 灯开关 |  | 套 | 6 |  |
| 19 | 给排水 |  | 项 | 1 |  |
| 20 | 拆除砖彻体 |  | M2 | 40.3 | 100墙 |