贵州医科大学第三附属医院

药品追溯码扫码器需求及报价单

- 一、产品需求

| 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 像素：≥1600W； | 台 | 4 |
| 对焦方式：定焦，支持手动对焦； |  |  |
| 解码速度：＜1S，软解码，支持5帧以上图像预览； |  |  |
| 识别幅面：≥A3幅面；底板不限制扫描面积，扫描面积可根据高度调节，幅面至少≥A3 |  |  |
| 单次扫码个数：≥60个 |  |  |
| 球形畸变<1%； |  |  |
| 梯形失真<1%； |  |  |
| 分辨率≥3264*2448； |  |  |
| 最大分辨率8fps， mjpg格式； |  |  |
| 传输接口：USB2.0；拓展USB接口*1；支持Websocket输出，支持串口输出； |  |  |
| LED补光灯：≥3级触控，支持1W色温6500K的LED正白色补光灯； |  |  |
| 光学解析力：≥240lp/mm； |  |  |
| 条码解析度：≥5.8mil/0.15mm； |  |  |
| 识读模式：自动识别，支持连续识别； |  |  |
| 提示方式：中文语音报数，支持累加报数，累加时长可调； |  |  |
| 条码过滤：支持码制选择性过滤； 支持药品中包装追溯码过滤； 支持相同条码过滤，避免重复输出； |  |  |
| 智能纠错：医药软件追溯码录入环节，错放药品条码，语音提示； |  |  |
| 智能填表：支持条码批量录入，自动回车；支持回车和逗号作为条码分隔符； 支持追溯码截取任意位数录入，支持条码延时输入； 支持模拟按键延时，填表反向匹配HIS软件，减少HIS软件开发周期； |  |  |
| 支持Windows ,WIN7，WIN8，WIN10和WIN11系统，windows 免驱。 |  |  |

- 二、报价单

| 品牌 | 产品型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价（元）： |  |  |  |  |  |  |