
附件：放射诊疗射线装置明细表

	序号
	射线装置名称
	规格

型号
	射线

种类
	类别
	生产厂家
	用途
	射线装置具体位置

	
	
	
	
	
	
	
	工作场所/生产线
	经度
	纬度
	相对高度（米）

	1
	飞利浦64排CT
	Ingenuity CT
	X射线
	III类
	飞利浦
	医用诊断
	平桥院区放射科负一楼（64排CT室）
	107.527
	26.307
	850

	2
	DR
	DR-F
	X射线
	III类
	北京通用电器
	医用诊断
	沙坝院区体检中心DR室（一楼）
	107.527
	26.307
	850

	3
	三合一口腔X射线计算机体层摄影系统
	韩国implagraphy
	X射线
	III类
	韩国威泰
	医用诊断
	沙坝院区新综合医疗大楼3楼口腔科
	107.527
	26.307
	850

	4
	车载数字化医用X射线系统
	Feel-DRcs
	X射线
	III类
	康达国际
	医用诊断
	体检车上
	107.527
	26.307
	850

	5
	X射线计算机体层摄影设备
	SOMATOM
Perspective
	X射线
	III类
	西门子
	医用诊断
	沙坝院区综合医疗大楼放射科一楼
	107.527
	26.307
	850

	6
	医用血管造影X射线机
	Artis one
	X射线
	II类
	西门子
	医用诊断
	沙坝院区综合医疗大楼放射科一楼
	107.527
	26.307
	850

	7
	DR
	UDR596i
	X射线
	III类
	联影
	医用诊断
	沙坝院区综合医疗大楼放射科一楼
	107.527
	26.307
	850

	8
	DR
	UDR596i
	X射线
	III类
	联影
	医用诊断
	平桥院区放射科DR室（负一楼）
	107.527
	26.307
	850

	9
	40排CT
	uCT530
	X射线
	III类
	联影
	医用诊断
	沙坝院区体检中心一楼
	107.527
	26.307
	850

	10
	移动式数字化医用X射线摄像系统
	BRIVO OCE 715
	X射线
	III类
	GE
	医用诊断
	沙坝院区新综合医疗大楼四楼手术室
	107.527
	26.307
	850

	11
	数字乳腺X射线系统
	SN-DR3
	X射线
	III类
	深圳圣诺
	医用诊断
	沙坝院区新综合医疗大楼放射科一楼钼靶机室
	107.527
	26.307
	850


- 1 -

