附件一：维护保养设备清单

| 序号 | 射线装置名称 | 型号 | 管电压/管电流（KV/mA） | 数量 | 来源 |  | 使用位置/存放点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 生产厂家 | 设备启用时间 |  |
| 1 | 飞利浦64排CT | Ingenuity CT | 140KV/600mA | 1 | 飞利浦 | 2013.1 | 平桥院区放射科负一楼（64排CT室） |
| 2 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM Perspective | 130KV/800mA | 1 | 西门子 | 2019.8 | 沙坝院区综合医疗大楼一楼放射科CT室 |
| 3 | 医用血管造影X射线机 | Artis one | 125KV/1000mA | 1 | 西门子 | 2019.8 | 沙坝院区综合医疗大楼放射科一楼 |
| 4 | 40排CT | uCT530 | 140kv/420mA | 1 | 联影 | 2021.4 | 体检科 |