[bookmark: _GoBack]附件一：平桥院区制氧机维保项目维保清单

	制氧机维保清单

	序号
	项目名称
	编号
	原机组数量
	更换周期
	更换数量
	维保周期

	1
	主过滤器
	ZHEL75SN
	2
	8000小时
	2
	第一次维护

	2
	精密过滤器A
	ZHEL850SN
	2
	8000小时
	2
	

	3
	精密过滤器B
	ZHEL850SN
	2
	8000小时
	2
	

	4
	制氧机前级滤芯
	ZHASKSN-1
	2
	8000小时
	2
	

	5
	制氧机后级滤芯
	ZHASKSN-2
	2
	8000小时
	2
	

	6
	除菌滤芯
	ZHO288-D-SN
	1
	8000小时
	1
	

	7
	空气过滤器
	ZHK50SN-1
	2
	2600小时
	2（第一次更换）
	

	8
	油过滤器
	ZHK50SN-2
	2
	2600小时
	2（第一次更换）
	

	9
	油气分离器滤芯
	ZHK50SN-3
	2
	4000小时
	2（第一次更换）
	

	10
	保养液
	ZHK50SN-4
	3
	4000小时
	3（第一次更换）
	

	11
	驱动皮带
	ZHK50SN-5
	6
	8000小时
	6
	

	12
	空气过滤器
	ZHK50SN-1
	2
	2600小时
	2（第二次更换）
	第二次维护

	13
	油过滤器
	ZHK50SN-2
	2
	2600小时
	2（第二次更换）
	

	14
	空气过滤器
	ZHK50SN-1
	2
	2600小时
	2（第三次更换）
	第三次维护

	15
	油过滤器
	ZHK50SN-2
	2
	2600小时
	2（第三次更换）
	

	16
	油气分离器滤芯
	ZHK50SN-3
	2
	4000小时
	2（第二次更换）
	

	17
	保养液
	ZHK50SN-4
	3
	4000小时
	3（第二次更换）
	

	18
	氧气年度检测
	/
	/
	1
	年度检测

	总计：
	40
	

	备注：项目内容包含所列清单、差旅费、运输成本、税费、管理费等其他一切费用、除此之外额外产生的一切费用由服务商自行承担。



