附件1：
[bookmark: _GoBack]灭火器检测检修报价表

	名称
	单位
	数量
	规格
	要求
	单价
	合计

	ABC干粉灭火器

	瓶
	50
	手提式ABC干粉灭火器  
	根据消防相关要求对瓶体进行检测、试压、药剂充装、检修、并出具合格的检测检修报告
	
	

	二氧化碳灭火器
	瓶
	4
	手提式二氧化碳灭火器
	根据消防相关要求对瓶体进行检测、试压、药剂充装、检修、并出具合格的检测检修报告
	
	

	七氟丙烷灭火器
	瓶
	12
	QMP/2.5-MA,70㎏，七氟丙烷灭火器
	根据消防相关要求对瓶体进行检测、试压、药剂充装、检修、并出具合格的检测检修报告
	
	


以上报价合计：         
本公司承诺：所有灭火器充装、检测、维保工作，必须严格遵循《灭火器维修》（GA95-2015）国家标准。
公司印章
22026年  月  日

